## Sheet1
あなたのお店は大丈夫ですか？
該当する事項をチェックし、安全に実施しましょう。
自 主 点 検 表 |  | 確認欄
開設場所 | 開設場所については、消防水利（消火栓、防火水槽等）の位置から５ｍ以内の場所には設置していません。
消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置していません。
自主防火管理 | 火災等が発生した場合の消火、通報、避難誘導の担当者を事前に決めています。
消火準備 | 消火器を準備し、消火器の正しい取扱方法等を確認しています。
火気器具等 | 火気器具等は、安定した不燃性の台などの上で使用しています。
火気器具等を使用するときは近くに可燃物を置いていません。
液化石油ガス (LPガス) | ＬＰガス用の器具を使い、ひび割れしているゴムホースは使用していません。
ＬＰガスボンベは、ひも等で柱に固定するなどの転倒防止処置を講じ、直射日光を避けた位置に設置しています。
ＬＰガスボンベは、火気器具等とおおむね２ｍ以上離れた位置に設置するか、不燃材料（１２ｍｍ以上の石膏ボード等）で遮蔽しています。
ゴムホースの接続部には、抜け防止用のホースバンド等を使用しています。
カセットこんろ | カセットこんろを使用する場合は、輻射熱でカセットボンベが過熱されるような大きな調理器具は、使用しません。
カセットこんろを２台以上使用する場合は、相互に間隔をあけて使用します。
まき、炭等 | まき、炭等を使用する際には、みだりにその場を離れず、後始末を確実に実施します。
電気器具 | 水が掛かる場所の電気器具は、防水性能を有しているものを使用しています。
電気配線には、照明器具等の荷重がかからないようにしています。
たこ足配線はせず、コードは束ねずに、許容電流を守って使用しています。
可搬式発電機 | 可搬式発電機の正しい使用方法を確実に理解しています。
途中で給油しなくても良いようにしています。
やむをえず途中で給油するときは、必ずエンジンを停止し、周辺に火気の無い、換気の良い場所でおこないます。
危険物容器 | 危険物容器を使用する場合は、消防法令に適合したものを使用し、取扱説明書に基づき、正しく使用します。
危険物容器は、直射日光、発電機の排気口近辺などを避け、高温とならない場所で保管しています。
容器のキャップを開ける前には、必ず、周辺に火気の無い、換気の良い安全な場所で圧力を抜いてから使用します。
玩具用煙火 | 玩具用煙火は、たばこ等の火で容易に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防炎処理をした覆いをしています。
暖房器具 | 暖房器具を使用する際には、可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場を離れません。
給油は、火を消してから行います。