## 点検 (記載例)
№
点検チェックリスト （農地維持活動）
活動組織名： ○○環境保全会
| 以下の点検チェックリストを現場に持参してチェックしましょう。 |  |  | （確認担当者： 栃木 太郎 ）
区分 |  | 点検のポイント | 確認日 | 確認結果 | 対応の必要がある場所
問題なし○
問題あり×
経過観察△
農用地 | 遊休農地 | 耕作の放棄により荒廃した農地はないか。 | 4/3 | ○
|  | 今後、遊休農地となるおそれのある農用地はないか。 | 4/3 | ○
水路 | 開水路 | 土砂が堆積しているところが ないか。 | 4/3 | × | ○○～○○間２ヶ所（A、B）
|  | 漏水している箇所はないか。 | 4/3 | ○
|  | ゲートやポンプ等の水利施設 に異常はないか。 | 4/3 | ○
| パイプライン ポンプ吸水槽 | ポンプ吸水槽への泥やゴミの 堆積はないか。 | 4/3 | ○
|  | 制水弁や給水栓の異常はな いか。 | 4/3 | ○
|  | 通水に問題はないか。 | 4/3 | ○
農道 | 路面 | 凹凸のあるところがないか。 | 4/3 | × | ○○～○○間２ヶ所（C、D）
| 側溝 | 泥や落ち葉などが堆積してい るところがないか。 | 4/3 | × | ○○～○○間１ヶ所（E） ○○～○○間２ヶ所（F、G）
|  | ゴミが投棄されているところ がないか。 | 4/3 | ○
| 路肩・法面 | 雑草が繁茂しているところが ないか。 | 4/3 | × | ○○○１ヶ所（H）
ため池 | 水中・水面 | 土砂が堆積していないか。 | ／ | ―
| 堤体 | 雑草が茂っていないか。 | ／ | ―
|  | ゴミが投棄されてないか。 | ／ | ―
| 取水施設 | コンクリート構造物の基礎 部分に空洞はないか。 | ／ | ―
|  | 斜樋や取水塔のゲート等 に破損がないか。 | ／ | ―
対象施設がない場合は「－」と記入します
点検チェック
リスト の記載例
問題のあった場所をこの欄に記入して通しの番号（Ａ、Ｂ、Ｃ・・・など）をふり、その番号を図面や位置図に記載します
参考様式

## 点検
No.
点検チェックリスト（農地維持活動）
活動組織名 ：
|  |  | （確認担当者 ： |  |  |  | ）
区分 |  | 点検のポイント | 確認日 | 確認結果 | 対応の必要がある場所 |  |  | ○ | × | △
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
農用地 | 遊休農地 | 耕作の放棄により荒廃した農地はないか。
今後、遊休農地となるおそれのある農用地はないか。
水路 | 開水路 | 土砂が堆積しているところがないか。
漏水している箇所はないか。
ゲートやポンプ等の水利施設に異常はないか。
| ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ ポンプ吸水槽 | ポンプ吸水槽への泥やゴミの堆積はないか。
制水弁や給水栓の異常はないか。
通水に問題はないか。
農道 | 路面 | 凹凸のあるところがないか。
| 側溝 | 泥や落ち葉などが堆積しているところがないか。
ゴミが投棄されているところがないか。
| 路肩・法面 | 雑草が繁茂しているところがないか。
ため池 | 水中・水面 | 土砂が堆積していないか。
| 堤体 | 雑草が茂っていないか。
ゴミが投棄されていないか。
| 取水施設 | コンクリート構造物の基礎部分に空洞はないか。
斜樋や取水塔のゲート等に破損がないか。

## 農用地診断 (記載例)
№
機能診断チェックリスト （農用地）
活動組織名： ○○環境保全会
| 以下の機能診断チェックリストを現場に持参してチェックしましょう。 |  |  | （確認担当者： 栃木 太郎 ）
確認日： 令和元年6月1日
確認場所： ○○地区内 全農地
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし○
問題あり×
経過観察△
畦畔の状況 | 崩れ | × | ①○○地区内・×× 長さ50ｃｍほどにわたり陥没あり
| 低下 | ○
| 漏水 | ○
| その他 | ―
法面の状況 | 侵食 | × | ②○○地区内・△△ 幅30ｃｍ四角ほどの侵食あり
| 水みちあり | × | ③○○地区内・○○ 幅20ｃｍ×長さ2ｍほどの水みちあり
| その他 | ―
鳥獣害防護柵 | 機能不全 | ○
| 破損 | ○
| その他 | ―
防風ネット | 機能不全 | ○
| 破損 | ○
| その他 | ―
機能診断（農用地）
チェックリスト の記載例
問題のあった場所をこの欄に記入して通しの番号（①、②、③・・・など）をふり、その番号を図面や位置図に記載します
対象施設がない場合は
「－」と記入します
参考様式

## 農用地診断
No.
機能診断チェックリスト（農用地）
活動組織名 ：
|  |  |  | （確認担当者 ： |  | ）
確 認 日： |  | 令和 年 月 日
確認場所：
施設・個所と問題状況 |  |  | 確認結果 | 備考（詳細） |  |  | ○ | × | △
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
畦畔 | 崩れ
低下
漏水
その他
法面 | 侵食
水みちあり
その他
鳥獣害防護柵 | 機能不全
破損
その他
防風ネット | 機能不全
破損
その他
＊問題箇所については、写真撮影および図面や位置図へ具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 開水路診断 (記載例)
№
機能診断チェックリスト （開水路）
活動組織名： ○○環境保全会
| 以下の機能診断チェックリストを現場に持参してチェックしましょう。 |  |  | （確認担当者：栃木 太郎 ）
確認日： 令和元年6月1日
名称・場所（位置）： ○○地内 ××幹線水路、 △△幹線水路
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし○
問題あり×
経過観察△
コンクリート水路 | 不同沈下（部分的な沈下） | ○
| 目地の劣化・ゆるみ | × | １ヶ所（目地の開き）・・・④
| 表面外観の劣化・ひび割れ | ○
| 側壁の破損・はらみ | ○
| 側壁背面の空洞（侵食） | ○
| 藻類の付着・目地からの雑草繁茂 | × | ２ヶ所（目地から雑草繁茂）・・・⑤⑥
| 法面の侵食・漏水 | ○
| 防護柵・手すりの破損・サビ | ○
| 蓋の破損・劣化 | ○
| その他 | × | １ヶ所（安全柵が破損）・・・⑦
土水路 | 侵食・崩壊 | ―
| その他 | ―
ゲート類 | 金属部分のサビ・腐食 | ○
| ハンドルの操作異常 | ○
| ゴムパッキンの劣化等による漏水 | ○
| その他 | ―
機能診断（開水路）
チェックリスト の記載例
対象施設がない場合は
「－」と記入します
問題のあった場所をこの欄に記入して通しの番号（④、⑤、⑥・・・など）をふり、その番号を図面や位置図に記載します
参考様式

## 開水路診断
No.
機能診断チェックリスト（開水路）
活動組織名 ：
|  |  |  | （確認担当者 ： |  | ）
確 認 日 ： |  | 令和 年 月 日
名称・場所（位置）：
施設・個所と問題状況 |  |  | 確認結果 | 備考（詳細） |  |  | ○ | × | △
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
コンクリート水路 | 不同沈下（部分的な沈下）
目地（継ぎ目）の劣化・ゆるみ
表面外観の劣化・ひび割れ
側壁の破損・はらみ
側壁背面の空洞（侵食）
藻類の付着・目地からの雑草繁茂
法面の侵食：漏水
防護柵・手すりの破損・サビ
蓋の破損・劣化
その他
土水路 | 侵食・崩壊
その他
ゲート類 | 金属部分のサビ・腐食
ハンドルの操作異常
ゴムパッキンの劣化等による漏水
その他
＊問題箇所については、写真撮影および図面や位置図へ具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## パイプライン診断 (記載例)
№
機能診断チェックリスト （パイプライン）
活動組織名： ○○環境保全会
| 以下の機能診断チェックリストを現場に持参してチェックしましょう。 |  |  | （確認担当者：栃木 太郎 ）
確認日： 令和元年6月1日
名称・場所（位置）： ○○地区・○○幹線
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし○
問題あり×
経過観察△
パイプライン | 管体の劣化・破損 | ○
| 継手の漏水・劣化 | ○
| その他 | ―
バルブ類 | 可動の異常 | ○
| 金属部分のサビ・腐食 | ○
| マンホール等の破損 | ○
| その他 | ―
給水栓 | 可動の異常 | ○
| ボックス基礎部の洗掘・破損・腐食 | × | ○○地内・○○さんの水田の給水栓ボックス基礎部分が洗掘されてむき出しに・・・⑧
| フロートの動作異常 | ―
| その他 | ―
ポンプ場 | 可動の異常 | ○
| 金属部分のサビ・腐食 | △ | 金属ゲートのサビとゴミ溜りが進行中
| 建屋の破損 | ○
| フロートの動作異常 | ○
| その他 | ―
機能診断（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
チェックリスト の記載例
対象施設がない場合は
「－」と記入します
問題のあった場所をこの欄に記入して通しの番号（⑧・・・など）をふり、その番号を図面や位置図に記載します
参考様式

## パイプライン診断
No.
機能診断チェックリスト（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
活動組織名 ：
|  |  |  | （確認担当者 ： |  | ）
確 認 日 ： |  | 令和 年 月 日
名称・場所（位置）：
施設・個所と問題状況 |  |  | 確認結果 | 備考（詳細） |  |  | ○ | × | △
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
パイプライン | 管体の劣化・破損
継手の漏水・劣化
その他
バルブ類 | 可動の異常
金属部分のサビ・腐食
マンホール等の破損
その他
給水栓 | 可動の異常
ボックス基礎部の洗掘・破損・腐食
フロートの動作異常
その他
ポンプ場 | 可動部の異常
金属部分のサビ・腐食
建屋の破損
フロートの動作異常
その他
＊問題箇所については、写真撮影および図面や位置図へ具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 農道診断(記載例)
№
機能診断チェックリスト （農道）
活動組織名： ○○環境保全会
| 以下の機能診断チェックリストを現場に持参してチェックしましょう。 |  |  | （確認担当者： 栃木 太郎 ）
確認日： 令和元年6月1日
路線名・区間： ○○地区内 全農道
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし○
問題あり×
経過観察△
道路（舗装含む） | 路面のくぼみ・穴 | × | １ヶ所（深くて広いくぼみ）・・・⑨
| 路面のひび割れ | × | ２ヶ所（亀裂長さ約90ｃｍ、120ｃｍ）・・・⑩⑪
| 路肩の崩れ・亀裂・侵食 | ○
| 法面の崩れ・亀裂・侵食 | ○
| その他 | ―
側溝 | 不同沈下（部分的な沈下） | ○
| 目地（継ぎ目）の劣化・破損 | × | ２ヶ所・・・⑫⑬
| 表面外観の劣化・ひび割れ | ○
| 側壁の破損・はらみ | ○
| 側壁背面の空洞 | ○
| 蓋の破損・倒れ込み | ○
| その他 | ―
機能診断（農道）
チェックリスト の記載例
対象施設がない場合は
「－」と記入します
問題のあった場所をこの欄に記入して通しの番号（⑨、⑩、⑪・・・など）をふり、その番号を図面や位置図に記載します
参考様式

## 農道診断
No.
機能診断チェックリスト（農道）
活動組織名 ：
|  |  |  | （確認担当者 ： |  | ）
確 認 日 ： |  | 令和 年 月 日
路線名・区間：
施設・個所と問題状況 |  |  | 確認結果 | 備考（詳細） |  |  | ○ | × | △
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
道路（舗装含む） | 路面のくぼみ・穴
路面のひび割れ
路肩の崩れ・亀裂・侵食
法面の崩れ・亀裂・侵食
その他
側溝 | 不同沈下（部分的な沈下）
目地（継ぎ目）の劣化・破損
表面外観の劣化・ひび割れ
側壁の破損・はらみ
側壁背面の空洞
蓋の破損・倒れ込み
その他
＊問題箇所については、写真撮影および図面や位置図へ具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## ため池診断 (記載例)
№
機能診断チェックリスト （ため池）
活動組織名： ○○環境保全会
| 以下の機能診断チェックリストを現場に持参してチェックしましょう。 |  |  | （確認担当者： 栃木 太郎 ）
確認日： 令和元年6月1日
位置・名称： ○○地区・○○池と××池
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし○
問題あり×
経過観察△
堤体 | 表面の侵食・崩れ | ○
| 表面の陥没・漏水 | ○
| 遮水シートの破損・劣化 | ○
| 法面の崩れ・亀裂・侵食 （下流側含む） | ○
| その他 | ―
コンクリート部 | 表面（ブロック類）の破損・ズレ | ○
| 目地（継ぎ目）の破損・劣化 | × | ○○池 ゲート脇の目地 縦に亀裂（60ｃｍほど）・・・⑭
| 目地裏（継ぎ目）の空洞 | ○
| その他 | ―
他の構造物など | ゲートの作動異常 | ○
| ゲートのサビ・腐食 | ○
| 取水栓のサビ・腐食 | ○
| 手すりの破損・腐食・サビ | ○
| 防護柵の破損・腐食・サビ | × | ××池 取水側の防護柵の金網に破れあり・・・⑮
| 看板類の破損・設置不備 | ○
| 管理道路の路肩・法面の損傷 | ○
| その他 | ―
機能診断（ため池）
チェックリスト の記載例
問題のあった場所をこの欄に記入して通しの番号（⑭、⑮・・・など）をふり、その番号を図面や位置図に記載します
対象施設がない場合は
「－」と記入します
参考様式

## ため池診断
No.
機能診断チェックリスト（ため池）
活動組織名 ：
|  |  |  | （確認担当者 ： |  | ）
確 認 日 ： |  | 令和 年 月 日
位置・名称：
施設・個所と問題状況 |  |  | 確認結果 | 備考（詳細） |  |  | ○ | × | △
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
堤体 | 表面の侵食・崩れ
表面の陥没・漏水
遮水シートの破損・劣化
法面の崩れ・亀裂・侵食 （下流側含む）
その他
コンクリート部 | 表面（ブロック類）の破損・ズレ
目地（継ぎ目）の破損・劣化
目地裏（継ぎ目）の空洞
その他
他の構造物など | ゲートの作動異常
ゲートのサビ・腐食
取水栓のサビ・腐食
手すりの破損・腐食・サビ
防護柵の破損・腐食・サビ
看板類の破損・設置不備
管理道路の路肩・法面の損傷
その他
＊問題箇所については、写真撮影および図面や位置図へ具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。